电动手术床采购项目比选文件

## 项目名称：电动手术床采购项目。

## 二、项目内容及最高限价

| 包号 | 设备（器械）名称 | 数量★ | 单价 （万元） | 最高限价 （万元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动手术床 | 2台 | 2.3 | 4.6 | 参数及相关要求附后 |

- 三、申请人参加本采购项目，应当具备下列条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同采购申请人，不得参加同一合同项下的采购活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的采购申请人参加本次采购活动；

7、采购产品为医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可／备案证明材料；所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册／备案证明。

- 8、本项目不接受联合体投标。

## 四、技术参数要求

1、台面长≥1900mm

2、台面宽≥550mm

3、台面高度500-750mm，台面低，适合医生使用显微镜、坐姿进行手术

★4、头板上下升降行程≥80mm，采用传动丝杆，手轮调节，操作简便、性能可靠。

★5、手术台台面升降采用电机，脚踏开关控制，安全可靠、运转平稳。

6、底脚罩、立柱内外罩均为高级抗指纹不锈钢板制成，外形美观。

7、配备移动脚轮，移动灵活，落地踏脚确保床体定位可靠。

8、床垫为高密度海绵外包人造革，防静电、易清洗、消毒。

9、内置高性能蓄电池。

10、使用期限≥8年。

11、配置：主床1台，搁臂架1付，搁手架1付，床垫1套，脚踏开关1只，电源线1根

## ★商务要求

1、交货时间

自合同签订之日起30日内完成交货及安装调试。

2、交货地点

大邑县人民医院

3、支付方式

合同签订货物安置验收合格后，采购人签署《验收报告单》后，中标人向采购人提供有效合法发票后15日内支付合同总金额的95%，装备安装调试并验收合格之日起满一年后无质量问题，采购人收到中标人提供的有效合法发票15日内无息支付合同总金额的5%。

4、售后服务

4.1.质量保证期：自采购人验收合格之次日起不低于3年，质保范围为整机质保。从采购人验收合格之次日起算，终身维修，质量保证期内维修费用由供应商承担，质量保证期外的维修费用低于本次投标的零配件报价的80%价格并由采购人承担;所涉及的软件部分需终身升级换代，并提供全套技术资料（相关费用包含在本次报价中）。供应商中标后，在合同签订时需提供质量保证期的承诺函。

供应商在质量保证期内应定期提供预防性保养服务至少2次/年，所需费用由供应商承担。

在设备质量保证期内，零配件维修更换产生的所有费用（含零配件费用）均由供应商承担。

4.2.供应商负责指派合格的工程师视频指导用户进行设备安装、调试，达到正常生产要求，采购人经验收合格后签字确认。国产设备生产日期须在交货日期前6个月以内生产，否则采购人不予验收。

4.3.终身零配件供应：供应商应保证设备使用期间终身供应零配件，并以不超过本次投标的零配件报价的80%的价格提供该设备所需的维修零配件（投标人需提供含价格的零配件报价单），且保证在以后市场价下降时相应下调。质量保证期后，供应商仍应上门维修，维修设备只收取零配件费用，供应商专业技术服务人员的一切费用全部自理。

4.4质量保证期内出现中标产品质量问题，供应商在接到采购人通知后立即响应，并在4小时内派专业技术人员到达采购人现场，8小时内解决问题，24小时内不能修复的，供应商必须及时提供备用设备确保临床使用。

- 注意：本章标注“★”的内容为本次采购项目的最低要求，为实质性要求，不允许有负偏离。

五、综合评分明细表

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 45分 | 以本次最低有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)*45%*100。 |
| 2 | 技术参数指标质量 | 45分 | 投标人完全满足“技术参数要求”要求，没有负偏离的得45分。有负偏离情况的，每出现一项负偏离扣5分，扣完为止。 注： ①文件以一级序号数字（如“1.”“2.”“3.”…）为一条（标题除外）；数字序号下有多级序号的，以最小级数字序号为一条； ②针对一般条款的技术响应，若技术参数要求提供对应证明材料，应按要求提供，否则对应技术参数条款将视为不满足。 ③标“★”的实质性内容，供应商必须满足才能投标。 |
| 3 | 实施方案 | 10分 | 根据投标人针对本项目提供的实施方案来进行综合评审，方案至少应包含：①供货及运输方案、②技术保障方案、③安装调试方案、④售后服务方案、⑤应急预案。 以上提供齐全、分析准确、有详尽的解决方案、且完全符合本项目实际需求的得10分；每有一项内容缺失的扣2分；每有一项内容有缺陷或不合理或不具有针对性和操作性的扣1分，扣完为止。 注：内容有缺陷或不合理或不具有针对性和操作性是指：方案内容过于简略、对要求内容未进行必要的详细描述、不完全满足采购人需求、涉及的相关国家、行业标准、规范与本项目要求不一致、凭空编造、逻辑漏洞、前后内容无法连贯等。 |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。