**大邑县人民医院零度神经内镜购置项目**

**比选文件**

## **项目名称：零度神经内镜购置**项目。

## **预算金额：人民币48000.00元。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 零度神经内镜 | 1 | 个 | 48000 | 48000 | 详见技术参数 |
| 合计（元） |  |  |  |  | 48000.00 |  |

**三、比选申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：**

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内。

6、法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动。

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动；

1. 本项目不接受联合体参加比选；

8、采购产品为医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可／备案证明材料；所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册／备案证明材料。

**四、技术参数要求**

1. 零度镜，外径4mm，工作长度180mm，视场角100度。
2. 可以高温高压消毒、或气熏或浸泡消毒。
3. 镜面前端人工蓝宝石制成，不易磨损。
4. 镜体采用钛合金。

5、能够匹配我院现有主机：主机品牌为: 1、迈瑞 型号：UXS-NOR.2、奥林巴斯 型号：CLV-S190. 3、STORZ 型号：xenon nova 300

## ★五、商务要求

1. 交货时间：自合同签订之日起30日内完成交货及安装调试。
2. 交货地点：大邑县人民医院
3. 支付方式：签订合同生效，供应商完成交货及安装并通过采购人验收，采购人收到供应商出具的有效发票后且经采购人审核无误，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 100.00%

4、质量保证期：自采购人验收合格之次日起≥2年，质保范围为整机质保。

5、售后服务：

1.供应商在质量保证期内应定期提供预防性保养服务至少4次/年(每季度巡检一次)，所需费用由供应商承担。

2.在设备质量保证期内，零配件维修更换产生的所有费用（含零配件费用）均由供应商承担。

3.供应商负责派合格的工程师到用户现场进行设备安装、调试，达到正常生产要求，采购人经验收合格后签字确认。

4.终身零配件供应：供应商应保证设备使用期间终身供应零配件，并以不超过本次投标的零配件报价的80%，提供该设备所需的维修零配件（投标人需提供含价格的零配件报价单），且保证在以后市场价下降时相应下调。质量保证期后，供应商仍应上门维修，维修设备只收取零配件费用，供应商专业技术服务人员的一切费用全部自理。所涉及的软件部分需终身升级换代，并提供全套技术资料（相关费用包含在本次报价中）。供应商中标后，在合同签订时需提供质量保证期的承诺函。

5.培训：质保期内供应商需为采购人提供每年不少于2次/年培训，受训人员为至少2名（含2名）工作人员（1名医师/技师、1名工程师），受训人员接受培训后需达到熟练掌握中标设备的操作规程与技能，并具有解决日常维护和基础维修的能力；

6.供应商需为本项目配备不少于一名原厂的维修工程师，（提供工程师名单和联系方式（手机号或座机号））或供应商提供书面承诺函，承诺中标后1个月内，在项目所在地省份提供原厂的维修工程师进行服务（提供供应商的承诺函原件）。

7.质量保证期内出现中标产品质量问题，供应商在接到采购人通知后立即响应，并在4小时内派专业技术人员到达采购人现场，8小时内解决问题，24小时内不能修复的，供应商必须及时提供同型号备用设备确保临床使用。

8.**供应商特殊资格条件**

采购产品为医疗器械，供应商须符合《医疗器械监督管理条例》要求并提供供应商经营该产品的许可／备案证明材料；所投产品须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册／备案证明。

1. **综合评分明细表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评分 因素** | **权值(分)** | **评分标准** |
| 1 | 报价 | 60 | 所有报价的最低报价确认价为基准价，报价得分＝（基准价/确认价）×60。 |
| 2 | 技术参数指标质量 | 35 | 1. 能完全响应采购需求的得满分，每有一项负偏离扣5分，不能满足的不得分。（若涉及有配套试剂或耗材的必须在四川省药械集中采购及医药价格监管平台挂网产品，否则一票否决） |
| 3 | 售后服务 | 5 | 所有售后服务质保期最长的为基准数，最终得分=（各公司报的质保期数/基准数）×5 |
| 总 分 | | 100 |  |

注：评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位。

以上所有内容标注“★”是实质性要求，供应商必须达到，未达到不能参与投标。