大邑县人民医院

医疗废物电动转运车采购项目比选文件

一、项目名称：医疗废物电动转运车采购项目

二、项目预算：15800.00元

## 三、产品清单及技术参数

- 1.产品清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物电动转运车 | 1400*750*1200mm （±20mm） | 1 | 台 | 15800.00 |
| 合计（元） | 15800.00元（大写：壹万伍仟捌佰圆整） |  |  |  |  |

- 2.技术参数

| 序号 | 名称 | 规格 | 技术参数 | 数量 ★ | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物电动转运车 | 1400*750*1200mm（±20mm） | - 1.箱体尺寸为1200*750*900mm(长*宽*高)，整车尺寸为1400*750*1200mm（±20mm）（长*宽*高）。 - 2.容量：≥850升。 - 3.扶手处下方制作一个工具盒。选用优质五金配件。 - 4.电动助力车使用500瓦电机，48伏20安电池。 - 5.有前进后退档位。 - 6.顶部侧开门，侧面开门，箱体底部安装排水阀。 - 7.产品轮子：扶手处两个万向刹车轮，两个电动助力轮，轮子从地面到箱体底部的高度为300mm。 8.产品工艺：喷漆使用工业汽车漆，丝印医疗标识（根据医院要求做LOGO）。 ▲9.采用≥1.2mm冷扎钢板。（提供产品质量证明书） | 1 | 台 |

四、申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动；

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动。

7.本项目不接受联合体参加比选。

★五、商务要求

1.交货期：合同签订后，成交供应商应在收到采购人通知后，在15个工作日内完成项目的供货、安装、调试等相关工作。

2.交货地点：大邑县人民医院。

3.付款方法和条件：全部货物安装调试完毕并验收合格，且成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后，采购人收到发票后在15个工作日内向成交供应商支付合同总金额的100%。

3.质保期：质保期≥1年，质保期内免费维修及更换，如产品三次维修仍达不到性能要求则免费换新。（提供承诺函）

4.安装调试及运输：成交供应商负责设备运输、安装、调试。货物到达现场后，成交供应商组织安装、调试，所需的费用包括在总价格中。运输及安装过程中发生任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。

5.成交供应商应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

## 七、评分标准

| 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 以本次最低有效投标报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的投标报价得分=(基准价／投标报价)* 30 |  |
| 施工方案 | 20分 | 供应商根据本项目特点，提供施工方案至少包含①供货及运输方案，②质量保障措施，③安装调试进度安排，④应急保障措施，⑤备品备件储备。每具有一项得4分，最多得20分。方案中存在缺陷或漏洞，每有一处缺陷或漏洞扣2分，扣完为止。 （缺陷或漏洞是指：分析内容描述不清晰；凭空编造；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际需求不相符等)。 |  |
| 技术及参数要求 | 20分 | 1.供应商针对响应文件“技术参数要求”对应的重要性参数条款（重要性参数条款指标注“▲”的条款）的响应得分规则如下：合计：1条，完全满足得4分，不符合要求的扣4分，扣完为止。） 2.供应商针对响应文件中“技术参数要求”对应的一般参数条款（一般参数条款是指未标注“▲”的条款）的响应得分规则如下：合计：8条，完全满足得16分，有一项不符合要求的扣2分，扣完为止。 注：①比选文件“重要性参数条款指标注“▲”的条款”需提供参数中相应的证明材料进行佐证的，若提供的材料不能完全满足或未提供的按上述条款进行扣分。 ②招标文件“技术及功能要求”中数字编号（例如1,2,3等）分别视为单条参数。 ③中标人在履约交货时，如有产品存在提供虚假承诺或虚假材料谋取中标的，采购人有权终止采购合同。 |  |
| 售后服务 | 30分 | 供应商需为本项目提供售后服务方案，方案包括：①售后服务体系，②售后服务保障措施，③售后服务优势，④备货方案，⑤售后响应时间。方案合理，针对性强，逻辑条理清晰、内容详尽、完全满足项目要求的得30分，每有1项缺项扣6分，方案中存在缺陷或漏洞，每有一处缺陷或漏洞扣3分，扣完为止。 （缺陷或漏洞是指：分析内容描述不清晰；凭空编造；阐述存在逻辑错误；涉及内容无重点，不能体现出本项目的特点；语言错误或存在歧义；与本项目实际需求不相符等)。 |  |

备注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足；带“▲”的为重要性参数条款，需提供相应的证明材料进行佐证。