大邑县人民医院东院区

医用氧气管道安装采购项目比选文件

因大邑县人民医院(东院区)业务发展需要，现对大邑县人民医院(东院区)氧气管道安装采购项目进行公开招标，本项目安装内容主要包括:液氧站到科室病房氧气主管道的改造，实现病房氧气分管道与主管道并接。欢迎符合资格条件的、有能力提供本项目所需服务的供应商参加投标。

一、项目名称：东院区医用氧气管道安装采购项目

二、项目预算：17235.00元

## 三、产品清单

| 序号 | 名称★ | 型号★ | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用不锈钢管 | Φ25*2 | 80 | 米 | 85.00 |
| 2 | 不锈钢球阀 | DN20 | 1 | 个 | 75.00 |
| 3 | 不锈钢单向阀 | DN20 | 2 | 个 | 520.00 |
| 4 | 不锈钢套管 | DN32 | 12 | 米 | 25.00 |
| 5 | 氧气流量仪 | LZR-200 | 1 | 个 | 3600.00 |
| 6 | 截止阀 | Φ14 | 3 | 个 | 240.00 |
| 7 | 辅料 | / | 1 | 项 | 500.00 |
| 8 | 运费 | / | 1 | 项 | 200.00 |
| 9 | 安装费 | / | 1 | 项 | 4000.00 |
| 合计 | 17235.00元 大写：壹万柒仟贰佰叁拾伍元整 |  |  |  |  |

备注：1.以上金额包含材料费、辅料费、焊接安装人工费、运费、税费。

2.安装管道地沟的开挖回填由医院负责，管沟深度750mm。

四、申请人参加本次比选活动，应当具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于有关行政处罚期间，未处于投标禁入期内；

6.法律、行政法规规定的其他条件：

6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同比选申请人，不得参加同一合同项下的比选活动；

6.2供应商单位及其法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录；

6.3拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的比选申请人参加本次比选活动。

7.本项目不接受联合体参加比选。

8.具有有效的特种设备生产许可证，其许可范围包括:“安装、改造、修理”的类别。

★五、商务要求

1.交货期：合同签订后，成交供应商应在收到采购人通知后，在7个工作日内完成项目的供货、安装、调试等相关工作。

2.安装地点：大邑县人民医院（东院区）。

3.付款方法和条件：全部货物安装调试完毕并验收合格且成交供应商向采购人出具合法有效完整的完税发票及凭证资料后，采购人收到发票后在30个工作日内向成交供应商支付合同总金额的100%。

3.质保期：质保期≥1年，质保期内免费维修及更换，如产品三次维修仍达不到性能要求则免费换新。（提供承诺函）

4.安装调试及运输：成交供应商负责设备运输、安装、调试。货物到达现场后，成交供应商组织安装、调试，所需的费用包括在总价格中。运输及安装过程中发生任何人员伤亡或财产损失，均由成交供应商负责解决并自行承担全部责任，与采购人无关。

5.成交供应商应保证提供的货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产厂家或国家规定的质量、规格和性能的要求。

## 评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=【投标基准价/投标报价】*30。 |
| 2 | 供货方案 | 30分 | 根据投标人提供的供货方案进行评审，方案内容需包含：①供货及运输方案，②质量保障措施，③应急保障措施，④安全保障方案，⑤其它优惠承诺；每具有一项得6分，最多得30分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每有一处扣3分，每项内容最多扣6分。 注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 |
| 3 | 售后服务方案 | 30分 | 根据投标人提供的售后服务方案进行评审，方案内容需包含：①售后服务体系，②售后服务保障措施，③售后服务优势，④备货方案，⑤售后响应时间；每具有一项得6分，最多得30分。在此基础上，方案中存在缺陷的，每有一处扣3分，每项内容最多扣6分。 注：缺陷是指存在项目名称错误、地点区域错误、内容与本项目需求无关、方案内容矛盾、仅有框架或标题、适用的标准（方法）错误、明显复制其他项目内容等任意一种情形。 |
| 4 | 同类业绩 | 10分 | 供应商自2022年1月1日（含）至投标截止日，具有类似本项目业绩的，每提供1个得2分，最多得10分，未提供不得分。 注：提供类似项目业绩的中标（成交）通知书或合同复印件（至少包括项目名称、金额、内容、签字页面等） |

备注：本章采购需求中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。